## Работы
Смета расходов по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Энгельс, ул. Трудовая, 8. | [11 empty] | Общая площадь жилых помещений 546,1 м2
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость в год (в ценах на март 2014 года) руб. | Стоимость в год (в ценах на март 2015 года) руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади помещений (рублей в месяц) в ценах 2015г
1 | Осушение электрическими насосами | 100 куб.м. воды | 0.1 | 1 | 74.8486 | 0 | 13.1813 | 77.062 | 17.3346 | 16.1895 | 198.616 | 229.4015 | 0.035006
2 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) | 100 п.м. | 0.03 | 1 | 75.5616 | 115.8817 | 0 | 71.9346 | 27.6547 | 15.1123 | 306.1449 | 353.5974 | 0.053958
3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) | 100 п.м. | 0.03 | 1 | 76.3684 | 115.8817 | 0 | 72.7027 | 27.8201 | 15.2737 | 308.0466 | 355.7938 | 0.054293
4 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.1 | 1 | 83.0219 | 191.6586 | 0 | 79.0368 | 37.1403 | 16.6044 | 407.462 | 470.6186 | 0.071815
5 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.1 | 1 | 299.6372 | 628.407 | 0 | 285.2546 | 127.3964 | 59.9274 | 1400.6227 | 1617.7192 | 0.24686
6 | Замена патронов | 100 шт. | 0.05 | 1 | 211.7147 | 118.818 | 0 | 201.5524 | 55.8689 | 42.3429 | 630.2969 | 727.9929 | 0.11109
7 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.01 | 1 | 75.3628 | 81.9123 | 0 | 71.7454 | 24.0472 | 15.0726 | 268.1402 | 309.7019 | 0.04726
8 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 0.1 | 1 | 21.0478 | 9.7409 | 0 | 20.0375 | 5.3368 | 4.2096 | 60.3725 | 69.7303 | 0.010641
9 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.1 | 1 | 71.2123 | 19.7239 | 0 | 67.7941 | 16.6667 | 14.2425 | 189.6394 | 219.0335 | 0.033424
10 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 0.1 | 1 | 65.9373 | 20.0308 | 0 | 62.7723 | 15.6177 | 13.1875 | 177.5456 | 205.0651 | 0.031292
11 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 113.2276 | 153.7291 | 0 | 107.7927 | 39.3487 | 22.6455 | 436.7435 | 504.4387 | 0.076976
12 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 208.7122 | 567.9779 | 0 | 198.6941 | 102.4153 | 41.7424 | 1119.542 | 1293.071 | 0.19732
13 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 мест | 0.01 | 1 | 61.9741 | 140.0443 | 0 | 58.9993 | 27.4069 | 12.3948 | 300.8194 | 347.4464 | 0.053019
14 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 1 | 0.3 | 290.9231 | 664.9491 | 0 | 276.9588 | 129.4473 | 58.1846 | 1420.4629 | 1640.6346 | 0.25036
15 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 128.1355 | 229.5649 | 0 | 121.985 | 50.367 | 25.6271 | 555.6794 | 641.8097 | 0.097938
16 | Замена реле | 1 реле | 1 | 1 | 29.233 | 3782.0409 | 0 | 27.8299 | 403.1059 | 5.8466 | 4248.0563 | 4906.5051 | 0.74872
17 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 1 | 1 | 9.3546 | 884.247 | 0 | 8.9056 | 94.7632 | 1.8709 | 999.1413 | 1154.0082 | 0.1761
18 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 1 | 51.4502 | 139.7403 | 0 | 48.9806 | 25.218 | 10.29 | 275.679 | 318.4093 | 0.048588
19 | Обслуживание извещателя пожарного ручного | 1 оборудование | 1 | 1 | 51.2561 | 2.1439 | 0 | 48.7958 | 10.7306 | 10.2512 | 123.1775 | 142.27 | 0.02171
20 | Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии прямого включения | 1 прибор учета | 1 | 0.1 | 11.2255 | 516.4143 | 0 | 10.6867 | 56.5243 | 2.2451 | 597.0958 | 689.6457 | 0.10524
21 | Замена выключателя | 1 выключатель | 4 | 1 | 88.8685 | 251.3628 | 0 | 84.6028 | 44.6076 | 17.7737 | 487.2153 | 562.7337 | 0.085872
22 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0.016 | 1 | 43.4659 | 35.5686 | 0 | 41.3795 | 12.6435 | 8.6932 | 141.7507 | 163.722 | 0.024984
23 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 2 | 45.6036 | 0 | 0 | 43.4146 | 9.3469 | 9.1207 | 107.4858 | 124.1461 | 0.018944
24 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.016 | 2 | 11.6371 | 0 | 0 | 11.0785 | 2.3851 | 2.3274 | 27.4282 | 31.6795 | 0.0048342
25 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0.016 | 2 | 41.3559 | 0 | 0 | 39.3708 | 8.4763 | 8.2712 | 97.4741 | 112.5826 | 0.01718
26 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0.016 | 2 | 10.55 | 0 | 0 | 10.0436 | 2.1623 | 2.11 | 24.8659 | 28.7201 | 0.0043826
27 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов | 0.016 | 2 | 8.862 | 0 | 0 | 8.4366 | 1.8164 | 1.7724 | 20.8873 | 24.1249 | 0.0036814
28 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.016 | 2 | 16.8799 | 0 | 0 | 16.0697 | 3.4597 | 3.376 | 39.7854 | 45.9521 | 0.0070122
29 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.28 | 2 | 192.0094 | 0 | 0 | 182.793 | 39.3543 | 38.4019 | 452.5585 | 522.7051 | 0.079763
30 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.19 | 1 | 1503.3704 | 0 | 0 | 1431.2087 | 308.1308 | 300.6741 | 3543.384 | 4092.6085 | 0.62452
31 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 2 | 1 | 229.4618 | 0 | 0 | 218.4476 | 47.0305 | 45.8924 | 540.8323 | 624.6613 | 0.095322
32 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 м2 площади помещений | 0.02 | 1 | 9.8223 | 0 | 0 | 9.3508 | 2.0132 | 1.9645 | 23.1508 | 26.7392 | 0.0040803
33 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 0.02 | 1 | 9.8223 | 0 | 0 | 9.3508 | 2.0132 | 1.9645 | 23.1508 | 26.7392 | 0.0040803
34 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.02 | 1 | 23.7374 | 0 | 0 | 22.598 | 4.8652 | 4.7475 | 55.9482 | 64.6201 | 0.0098609
35 | Консервация/расконсервация системы отопления | 100 м трубопровода | 0.3 | 1 | 63.3416 | 1423.1906 | 0 | 60.3012 | 162.4175 | 12.6683 | 1721.9192 | 1988.8167 | 0.30349
36 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 1 | 1 | 108.231 | 10.2828 | 0 | 103.0359 | 23.2627 | 21.6462 | 266.4585 | 307.7596 | 0.046963
37 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.01 | 1 | 65.482 | 0 | 0 | 62.3389 | 13.4212 | 13.0964 | 154.3385 | 178.261 | 0.027202
38 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.05 | 1 | 111.0856 | 0 | 0 | 105.7535 | 22.7681 | 22.2171 | 261.8243 | 302.4071 | 0.046146
39 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 100 кранов | 0.02 | 1 | 116.9322 | 190.318 | 0 | 111.3195 | 43.9498 | 23.3864 | 485.9059 | 561.2213 | 0.085641
40 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 75 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | 1 | 55.4051 | 46.1716 | 0 | 52.7456 | 16.2038 | 11.081 | 181.6071 | 209.7562 | 0.032008
41 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 2 | 1 | 26.3749 | 0 | 0 | 25.1089 | 5.4058 | 5.275 | 62.1646 | 71.8001 | 0.010957
42 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 прибор учета | 1 | 1 | 11.6932 | 0 | 0 | 11.1319 | 2.3966 | 2.3386 | 27.5605 | 31.8323 | 0.0048575
43 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 1 | 1 | 35.0797 | 0 | 0 | 33.3958 | 7.1899 | 7.0159 | 82.6814 | 95.497 | 0.014573
44 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику | 1 прибор учета | 1 | 1 | 26.3749 | 0 | 0 | 25.1089 | 5.4058 | 5.275 | 62.1646 | 71.8001 | 0.010957
45 | При отказе или неисправной работе прибора учета - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 1 | 1 | 94.9497 | 0 | 0 | 90.3921 | 19.4609 | 18.9899 | 223.7927 | 258.4805 | 0.039443
46 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры | 1 прибор учета | 1 | 1 | 13.1875 | 0 | 0 | 12.5545 | 2.7029 | 2.6375 | 31.0823 | 35.9001 | 0.0054783
47 | Профилактические работы | 1 узел учета | 1 | 1 | 131.8746 | 0 | 0 | 125.5446 | 27.029 | 26.3749 | 310.8232 | 359.0007 | 0.054783
48 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 узел учета | 1 | 1 | 242.6371 | 0 | 0 | 230.9905 | 49.7309 | 48.5274 | 571.886 | 660.5283 | 0.10079
49 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами | 0.546 | 1 | 956.5101 | 0 | 0 | 910.5977 | 196.0463 | 191.302 | 2254.4561 | 2603.8968 | 0.39735
50 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.2 | 20 | 855.539 | 21.281 | 0 | 814.4731 | 177.5858 | 171.1078 | 2039.9867 | 2356.1846 | 0.35955
51 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.02 | 6 | 413.9705 | 8.856 | 0 | 394.0999 | 85.7773 | 82.7941 | 985.4977 | 1138.2499 | 0.17369
52 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.02 | 10 | 2956.932 | 49.26 | 0 | 2814.9993 | 611.2251 | 591.3864 | 7023.8028 | 8112.4922 | 1.2379
53 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 100 кв.м. кровли | 2 | 1 | 591.3864 | 0 | 0 | 562.9999 | 121.2106 | 118.2773 | 1393.8741 | 1609.9246 | 0.24567
54 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 2 | 1 | 236.5546 | 0 | 0 | 225.1999 | 48.4842 | 47.3109 | 557.5496 | 643.9698 | 0.098268
55 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.02 | 10 | 27.2038 | 0.13857 | 0 | 25.898 | 5.5902 | 5.4408 | 64.2713 | 74.2334 | 0.011328
56 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.02 | 10 | 5.0268 | 0.066213 | 0 | 4.7855 | 1.0372 | 1.0054 | 11.9211 | 13.7689 | 0.0021011
57 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.05 | 52 | 622.7299 | 3.6841 | 0 | 592.8388 | 128.0215 | 124.546 | 1471.8203 | 1699.9525 | 0.25941
| Итого собственные работы |  |  |  | 12014.153 | 10423.0867 | 13.1813 | 11443.2797 | 3558.8386 | 2404.0504 | 39856.5896 | 46034.361 | 7.0247
Затраты по заключенным договорам со специализированными организациями
58 | Вывоз и захоронение ТБО | 1 м2 жилых помещений | Стоимость услуги, оказываемой ООО "Чистота" по вывозу и захоронению ТБО от населения в г. Энгельс с 1 апреля по 31 декабря 2015 г | [8 empty] | 25491.948 | 3.89
59 | Дератизация | 1 м2 жилых помещений | Договор №1215 на оказание услуг по медицинской дезинфекции, дезинсекции и дератизации с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" от 27.11.2014г | [8 empty] | 708 | 0.10804
60 | Техническое и аварийное обслуживание водопровода | 1 м2 жилых помещений | Договор №477-12 на техническое обслуживание | [8 empty] | 279.69 | 0.04268
61 | Откачка жидких отходов/фекалий из общественного туалета с использованием ассенизатора (в объеме 9 куб.м. 1 раз в год) | 1 м2 жилых помещений | Прейскурант цен на дополнительные услуги, работы, оказываемые МУП "Энгельс-Водоканал" заказчикам (применять с 1.01.2015г) | [8 empty] | 1544.4 | 0.23567
62 | Обслуживание кассового аппарата | 1 м2 жилых помещений | Договор №3192 на техническое обслуживание кассовых аппаратов от 15 июня 2010 года, счет №48566 от 1 сентября 2014г на оплату замены блока ЭКЛЗ и установку марки-пломбы (1 раз в год), счет №52108 от 02 февраля 2015г на оплату техобслуживания ККМ за месяц, счет №51129 от 3 декабря 2014г на установку сервисного обслуживания 2015г | [8 empty] | 2243.5 | 0.34235
63 | Разработка раздела УК на сайте ЖК "Пляж" с управлением | 1 м2 жилых помещений | Акт №38 от 27 февраля 2015 года | [8 empty] | 2500 | 0.38149
| Итого |  | Сумма по всем статьям затрат | [8 empty] | 78801.899 | 12.0249

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Асфальтобетонщик 1 разряда | чел.-час | 0.0485 | 98.5644 | 4.7804
2 | Асфальтобетонщик 2 разряда | чел.-час | 0.097 | 106.9266 | 10.3719
3 | Асфальтобетонщик 3 разряда | чел.-час | 0.1455 | 116.9322 | 17.0136
4 | Асфальтобетонщик 4 разряда | чел.-час | 0.0485 | 131.8746 | 6.3959
5 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 49.525 | 98.5644 | 4881.4019
6 | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | чел.-час | 0.1216 | 131.8746 | 16.036
7 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.48952 | 116.9322 | 57.2407
8 | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | чел.-час | 0.3 | 116.9322 | 35.0797
9 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 1.456 | 131.8746 | 192.0094
10 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 0.832 | 116.9322 | 97.2876
11 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 2.057 | 131.8746 | 271.2661
12 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда | чел.-час | 1.72 | 131.8746 | 226.8243
13 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | чел.-час | 1.2 | 202.1976 | 242.6371
14 | Плотник 4 разряда | чел.-час | 0.4608 | 131.8746 | 60.7678
15 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 8.4485 | 98.5644 | 832.7213
16 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 0.7 | 106.9266 | 74.8486
17 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | чел.-час | 0.6445 | 116.9322 | 75.3628
18 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел/час | 0.128 | 131.8746 | 16.8799
19 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 1.4087 | 131.8746 | 185.7691
20 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 0.168 | 116.9322 | 19.6446
21 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 1.5957 | 106.9266 | 170.6174
22 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 5.4835 | 116.9322 | 641.1977
23 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 18.984 | 131.8746 | 2503.514
24 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 0.142 | 152.0244 | 21.5875
25 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 0.142 | 177.111 | 25.1498
26 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 0.115 | 106.9266 | 12.2966
27 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 0.115 | 116.9322 | 13.4472
28 | Столяр строительный 3 разряда | чел.-час | 2.436 | 116.9322 | 284.8468
29 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 2.08 | 131.8746 | 274.2992
30 | Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | чел.-час | 0.208 | 131.8746 | 27.4299
31 | Штукатур 3 разряда | чел.-час | 0.36 | 116.9322 | 42.0956
32 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 1.4087 | 152.0244 | 214.1537
33 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда | чел.-час | 2.35 | 106.9266 | 251.2775
34 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 3.7353 | 116.9322 | 436.7768
35 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3.5 разряда | чел.-час | 2.41 | 124.3308 | 299.6372
36 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 1.5887 | 131.8746 | 209.5065
ИТОГО: |  |  |  |  | 12752.1722
Материальные ресурсы
37 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 25 мм | шт. | 0.22 | 31.4757 | 6.9247
38 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 80 мм | шт. | 0.22 | 116.0259 | 25.5257
39 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров | т | 0.13275 | 2689.2966 | 357.0041
40 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0021 | 417.0561 | 0.87582
41 | Ацетон технический, сорт первый | т | 5e-05 | 39363.7638 | 1.9682
42 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.00032 | 14545.365 | 4.6545
43 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.00462 | 66421.3653 | 306.8667
44 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00074 | 86323.2942 | 63.8792
45 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 1 | 227.3286 | 227.3286
46 | Ветошь | кг | 0.1 | 21.4389 | 2.1439
47 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.000316 | 153453.6315 | 48.4913
48 | Вода водопроводная | м3 | 0.77 | 20.5656 | 15.8355
49 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0.15568 | 206.4555 | 32.141
50 | Втулка полиэтиленовая изолирующая | шт. | 0.732 | 39.6183 | 29.0006
51 | Выключатель одноклавишный | шт. | 14 | 62.8407 | 879.7698
52 | Герметик У-30М | кг | 0.209 | 328.3485 | 68.6248
53 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.0034 | 5175.0282 | 17.5951
54 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х78.5 мм | т | 7e-06 | 80923.4343 | 0.56646
55 | Замазка белильная | кг | 0.126 | 289.9602 | 36.535
56 | Замазка защитная | кг | 0.158 | 42.558 | 6.7242
57 | Замазка оконная на олифе | т | 9e-05 | 28799.8473 | 2.592
58 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт. | 2 | 518.6541 | 1037.3082
59 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.026 | 12.7428 | 0.33131
60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.0048 | 61.1433 | 0.29349
61 | Кольцо уплотнительное (хомут) | шт. | 2 | 41.0943 | 82.1886
62 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 0.1 | 568.1493 | 56.8149
63 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 2.5e-05 | 41587.5423 | 1.0397
64 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.393 | 47.5641 | 18.6927
65 | Лампа накаливания газопольная в прозрачной колбе МО 40-60 | 10 шт. | 1 | 191.6586 | 191.6586
66 | Лен трепаный | кг | 0.077 | 61.1679 | 4.7099
67 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1.2 | 119.6667 | 143.6
68 | Масло минеральное | кг | 0.2 | 91.2045 | 18.2409
69 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.001545 | 29884.5474 | 46.1716
70 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 2.644 | 3.5424 | 9.3661
71 | Накладка резиновая эластичная | шт. | 2 | 67.0104 | 134.0208
72 | Ниппель размером 1 | шт. | 0.1 | 73.2342 | 7.3234
73 | Олифа комбинированная К-3 | т | 1.2e-05 | 37527.3 | 0.45033
74 | Олифа натуральная | кг | 0.0352 | 111.1428 | 3.9122
75 | Очес льняной | кг | 0.0122 | 61.1679 | 0.74625
76 | Пакля пропитанная | кг | 0.141 | 63.4557 | 8.9473
77 | Патроны потолочные | шт. | 5 | 23.7636 | 118.818
78 | Переходник H-В размером 1" | шт. | 0.1 | 324.9168 | 32.4917
79 | Петля врезная | шт. | 4 | 16.9617 | 67.8468
80 | Предохранители плавкие | шт. | 1 | 884.247 | 884.247
81 | Прибор учета (счетчик) электрической энергии | компл. | 0.1 | 5164.1427 | 516.4143
82 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженой проволоки сечением 0,50 мм | 1000 пог.м. | 0.00612 | 8280.1632 | 50.6746
83 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 6.42e-06 | 44424.3774 | 0.2852
84 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм диаметром 300 мм | 1000 шт. | 0.017 | 74051.412 | 1258.874
85 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.001 | 2372.0181 | 2.372
86 | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | м3 | 0.0006 | 3144.6303 | 1.8868
87 | Реле времени | шт. | 1 | 3782.0409 | 3782.0409
88 | Рубильник | шт. | 1 | 139.7403 | 139.7403
89 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 74.907 | 149.814
90 | Сжим ответвительный | шт. | 0.366 | 21.8694 | 8.0042
91 | Скобы металлические | кг | 0.013 | 39.1509 | 0.50896
92 | Соединительные детали "Vestol" размером 1" | шт. | 0.8 | 434.4729 | 347.5783
93 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 0.17167 | 196.8 | 33.784
94 | Сурик свинцовый тертый | т | 4.88e-05 | 109226.9643 | 5.3303
95 | Счетчик воды ETWI с импульсным выходом диаметром до 15-20 мм | шт. | 0.3 | 2216.4969 | 664.9491
96 | Тальк молотый I сорта | т | 6.6e-05 | 7333.4691 | 0.48401
97 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.008368 | 279.4314 | 2.3383
98 | Тройник размером 1" | шт. | 0.05 | 280.071 | 14.0035
99 | Трубки защитные гофрированные | пог. м. | 0.13 | 31.3527 | 4.0759
100 | Трубы металлопластиковые многослойные диаметром 25 мм | пог. м | 0.978 | 184.5123 | 180.453
101 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | пог. м | 1 | 142.9014 | 142.9014
102 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | пог. м | 1 | 520.4499 | 520.4499
103 | Угольник H-В размером 1" | шт. | 0.1 | 254.1426 | 25.4143
104 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 0.5 | 18.6222 | 9.3111
105 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН диаметром 10.0 мм | т | 6e-05 | 269316.003 | 16.159
106 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 0.01312 | 65.6943 | 0.86191
107 | Штапики | пог. м | 1.02 | 87.7482 | 89.5032
ИТОГО: |  |  |  |  | 12972.4794
Специнвентарь
108 | Лопата совковая | шт. | 0.02002 | 244.0812 | 4.8865
109 | Лопата штыковая | шт. | 0.0024 | 258.3 | 0.61992
110 | Метла березовая | шт. | 0.3628 | 65.0547 | 23.6018
111 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.00242 | 178.9527 | 0.43307
112 | Тележка | шт. | 0.02 | 2218.92 | 44.3784
ИТОГО: |  |  |  |  | 73.9197
Машины/Механизмы
113 | Насосы мощностью 4 кВт | маш.-час. | 0.134 | 98.368 | 13.1813
ИТОГО: |  |  |  |  | 13.1813