ПЛАН РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА на 2014 год

многоквартирного дома по адресу: г.Энгельс, ул.Трудовая, д.12/1

| № п/п | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность проведения работ | Сроки осуществления работ | Отметка о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: |  |  |  |
| 1.1. | Устранение незначительных неисправностей в общедомовой системе отопления | по мере необходимости |  | Устранены неисправности в феврале, апреле 2014г. |
| 1.2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших ламп, мелкий ремонт электропроводки) | 52 раза/год | 1 раз в неделю | Замена ламп, выключателей, мелкий ремонт электропроводки производились 1 раз в неделю в течение 2014г. |
| 1.3. | Прочистка общедомовой канализации | по мере необходимости | 1 раз в неделю | Прочистка канализации проводится постоянно, не реже 1 раза в неделю в течение 2014г. |
| 1.4. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз/год | Август 2014г. | Проверка проведена в августе 2014г. |
| 1.5. | Осмотр территории вокруг здания и фундамента, стен, фасада | 2 раза/год | Апрель, сентябрь 2014г. | Осмотры произведены в апреле и сентябре 2014г. |
| 1.6. | Осмотр всех элементов кровли | 2 раза/год | Апрель, сентябрь 2014г | Осмотры произведены в апреле и сентябре 2014г. |
| 1.7. | Осмотр общедомовой системы ХВС и ГВС | 1 раз/месяц | 1 раз/месяц | Осмотры произведены ежемесячно. |
| 2 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весеннее-летний период: |  |  |  |
| 2.1. | Консервация/расконсервация системы центрального отопления | 1 раз/год | Апрель, октябрь 2014г. | Проведены в апреле и октябре 2014г. |
| 2.2. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза/год | Апрель, сентябрь 2014г. | Проведено в апреле и сентябре 2014г. |
| 2.3. | Ремонт просевших отмосток | по мере необходимости | Август 2014г. | Производился в августе 2014г. |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осеннее-зимний период: |  |  |  |
| 3.1. | Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования | 1 раз/год, по мере необходимости | 1 раз в год | Замена разбитого стекла произведена в августе 2014г. |
| 3.2. | Утепление труб водопровода в чердачном помещении | 1 раз/год | 1 раз/год | Утепление водопровода проведено в сентябре 2014г. |
| 3.3. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок на тех.этаже и в подвале | 1 раз/год | 1 раз/год | Проведено в сентябре 2014г. |
| 3.4. | Ремонт, регулировка и испытание системы центрального отопления | 1 раз/год | 1 раз/год | Проведено в сентябре 2014г. |
| 3.5. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз/год | 1 раз/год | Проведено в августе 2014г. |
| 3.6. | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах | 1 раз/год | Октябрь 2014г. | Проведено в октябре 2014г. |
| 4 | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров |  |  |  |
| 4.1. | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах | 1 раз/год | Август 2014г. | Проведено в августе 2014г. |
| 4.2. | Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях | 2 раза/год | Сентябрь 2014г. | Произведено в мае и сентябре 2014г. |
| 4.3. | Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях | 2 раза/год | Сентябрь 2014г. | Произведено в мае и сентябре 2014г |
| 4.4. | Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования | 2 раза/год | Сентябрь 2014г. | Произведено в мае и сентябре 2014г |
| 4.5. | Проверка канализационных вытяжек | 2 раза/год | Февраль, июль 2014г. | Произведено в феврале и июле 2014г. |
| 4.6. | Мелкий ремонт изоляции | 2 раза/год | Февраль, июль 2014г. | Произведено в феврале и июле 2014г |
| 4.7. | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования | Согласно графику ППР |  | Произведено ежеквартально |
| 5 | Прочие работы: |  |  |  |
| 5.1. | Регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз/год | Сентябрь 2014г. | Проведено в сентябре 2014г. |
| 5.2. | Промывка и опрессовка система центрального отопления | 1 раз/год | Октябрь 2014г. | Проведено в октябре 2014г. |
| 5.3. | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | В летний период | Май-август 2014г. | Посадка деревьев и кустарников, цветов произведена в мае-июне 2014г., Скос травы, обрезка произведены в июне и августе 2014г. |
| 5.4. | Удаление с крыш снега и наледей | 2 раза/год, по мере необходимости | Февраль, март 2014г. | Производились в феврале и марте 2014г. |
| 5.5. | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 1 раз/год | Август 2014г. | Произведена в августе 2014г. |
| 5.6. | Подметание в летний период дворовой территории | 128 раз в год |  | Производилось по плану |
| 5.7. | Дератизация, дезинфекция подвалов | 1 раз/квартал | Март, декабрь 2014г. | Проводилась в марте и декабре 2014г. |
| 5.8. | Посыпка песком в зимнее время | по мере необходимости | Январь-март 2014г. | Проводилась 4 раза в течение зимнего периода |
| 5.9. | Уборка снега, сдвижка и подметание снега | по мере необходимости | Январь-март 2014г. | Проводились 10 раз в течение зимнего периода |
| 5.10. | Уборка крылец и площадок перед входом в подъезд | 52 раза в год | ежедневно | Производилась ежедневно |
| 5.11. | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 52 раза в год | ежедневно | 52 раза в год |
| 5.12. | Мытье лестничных площадок и маршей | 12 раз в год | 1 раз в месяц | 12 раз в год |
| 5.13. | Мытье лифтов | 365 раз в год | ежедневно | Производилось ежедневно |
| 5.14. | Мытье и протирка легкодоступных стекол и рам в окнах в помещениях общего пользования | 2 раза в год | Март, сентябрь 2014г. | Произведено 2 раза в год: в марте и сентябре 2014г. |
| 5.15. | Полив зеленых насаждений и газонов | 10 раз в год | Май-август 2014г. | Производился в летний период 20 раз |
| 5.16. | Вывоз ТБО | 365 раз в год | ежедневно | Производился ежедневно |
| 5.17. | Техническое и аварийное обслуживание водопровода | 1 раз/месяц | 1 раз/месяц | Производилось 1 раз/месяц |
| 5.18. | Техническое обслуживание КНС и канализационного напорного коллектора | 1 раз/месяц | 1 раз/месяц | Производилось 1 раз/месяц |
| 5.19. | Устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях | по мере необходимости | по мере необходимости | Устранение 5-ти аварий производилось в течение 2014 года |
| 5.20. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости | по мере необходимости | Ликвидировались 10 раз в отопительный период |
| 5.21. | Техническое и аварийное обслуживание систем газораспределения и газопотребления | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | Проводилось ежемесячно |
| 5.22. | Техническое обслуживание общего домового газового оборудования жилого здания | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | Проводилось ежемесячно |
| 5.23. | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | Проводилось ежемесячно |
| 5.24. | Смена замков накладных и врезных на входах в подвал и на техэтаж | по мере необходимости | по мере необходимости | Производилась 10 раз в год |
| 5.25. | Консервация/расконсервация поливочной системы | 2 раза в год | 2 раза в год | Производено в мае и октябре 2014г. |
| 5.26. | Отключение стояков систем отопления и водоснабжения по заявкам жильцов |  |  | Осуществлялось по заявкам жильцов |
| 5.27. | Пломбирование индивидуальных приборов учета |  |  | Осуществлялось при вводе в эксплуатацию ИПУ и при повторной пломбировке по заявкам жильцов |
| 6. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  |
| 6.1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | по мере необходимости | Октябрь 2014г. | Проводилось в октябре 2014г. восстановление части отмостки |
| 6.2. | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление | по мере необходимости |  | Не производилась |
| 6.3. | Устранение неисправностей кровли, мелкий ремонт или замена водосточных труб | по мере необходимости | Июнь 2014г. | Производилась в июне 2014г. ремонт водостоков |
| 6.4. | Замена отдельных участков полов в местах общего пользования | по мере необходимости |  | Не производилась |
| 6.5. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях в связи с аварийными ситуациями | по мере необходимости |  | Не производилось |
| 6.6. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления | 1 раз в год перед началом отопительного сезона | Сентябрь 2014г. | Производились в сентябре 2014г. |
| 6.7. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации | по мере необходимости | Июль 2014г. | Производилась реконструкция канализации в июле 2014г. |
| 6.8. | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения | Согласно графику ППР |  | Не производилсь |
| 6.9. | Восстановление освещения на техэтаже | Февраль 2014г. |  | Произведена в феврале 2014г. |
| 6.10. | Установка фотореле в подъездах | Апрель 2014г. |  | Произведены в апреле 2014г. |
| 6.11. | Устройство освещения над площадкой для сбора ТБО | Октябрь 2014г. |  | Произведено в октябре 2014г. |
| 6.12. | Ремонт отмостки и устройство цементных желобов | Ноябрь 2014г. |  | Производилось в ноябре 2014г. |
| 6.13. | Ремонт плитки напольной в подъездах | Октябрь 2014г. |  | Произведено в октябре 2014г. |