ПЛАН РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА на 2015 год

многоквартирного дома по адресу: г.Энгельс, ул.Трудовая, д.6

| № п/п | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность проведения работ | Сроки осуществления работ | Отметка о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: |  |  |  |
| 1.1. | Устранение незначительных неисправностей в общедомовой системе отопления | по мере необходимости | Февраль, апрель 2014г. |  |
| 1.2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших ламп, мелкий ремонт электропроводки) | 52 раза/год | 1 раз в неделю |  |
| 1.3. | Прочистка общедомовой канализации | по мере необходимости |  |  |
| 1.4. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз/год | Август 2015г. |  |
| 1.5. | Осмотр территории вокруг здания и фундамента, стен, фасада | 2 раза/год | Сентябрь 2015г. |  |
| 1.6. | Осмотр всех элементов кровли | 2 раза/год | Апрель, сентябрь 2015г. |  |
| 1.7. | Осмотр общедомовой системы ХВС | 1 раз/месяц |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весеннее-летний период: |  |  |  |
| 2.1. | Консервация/расконсервация системы центрального отопления | 1 раз/год | Апрель, октябрь 2015г. |  |
| 2.2. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза/год | Апрель, октябрь 2015г. |  |
| 2.3. | Ремонт просевших отмосток | по мере необходимости | Август 2015г. |  |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осеннее-зимний период: |  |  |  |
| 3.1. | Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования | 1 раз/год, по мере необходимости | Август 2015г. |  |
| 3.2. | Утепление труб водопровода в чердачном помещении | 1 раз/год | Сентябрь 2015г. |  |
| 3.3. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок на чердаке | 1 раз/год | Сентябрь 2015г |  |
| 3.4. | Ремонт, регулировка и испытание системы центрального отопления | 1 раз/год | Сентябрь 2015г |  |
| 3.5. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз/год | Август 2015г. |  |
| 3.6. | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах | 1 раз/год | Октябрь 2015г. |  |
| 4 | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров |  |  |  |
| 4.1. | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах | 1 раз/год | Август 2015г. |  |
| 4.2. | Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях | 2 раза/год | Май, сентябрь 2015г. |  |
| 4.3. | Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях | 2 раза/год | Май, сентябрь 2015г |  |
| 4.4. | Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования | 2 раза/год | Май, сентябрь 2015г |  |
| 4.5. | Проверка канализационных вытяжек | 2 раза/год | Февраль, июль 2015г. |  |
| 4.6. | Мелкий ремонт изоляции | 2 раза/год | Февраль, июль 2015г. |  |
| 4.7. | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования | Согласно графику ППР | 1 раз/квартал |  |
| 5 | Прочие работы: |  |  |  |
| 5.1. | Регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз/год | Сентябрь 2015г. |  |
| 5.2. | Промывка и опрессовка система центрального отопления | 1 раз/год | Октябрь 2015г. |  |
| 5.3. | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | В летний период | май-август 2015г. |  |
| 5.4. | Удаление с крыш снега и наледей | 2 раза/год, по мере необходимости | Февраль, март 2015г. |  |
| 5.5. | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 1 раз/год | Август 2015г. |  |
| 5.6. | Уборка и очистка придомовой территории | 52 раза в год | 1 раз в неделю |  |
| 5.7. | Дератизация, дезинфекция подвалов | 1 раз/квартал | Март, декабрь 2014г. |  |
| 5.8. | Посыпка песком в зимнее время | по мере необходимости | Январь-февраль 2015г. |  |
| 5.9. | Уборка снега, сдвижка и подметание снега | по мере необходимости | Январь-март 2015г. |  |
| 5.10. | Вывоз ТБО | 160 раз в год | 1 раз в 2 дня |  |
| 5.11. | Техническое и аварийное обслуживание водопровода | 1 раз/месяц | 1 раз в месяц |  |
| 5.12. | Техническое обслуживание канализационного коллектора | 1 раз/месяц | 1 раз в месяц |  |
| 5.13. | Устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях | по мере необходимости |  |  |
| 5.14. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |  |  |
| 5.15. | Техническое обслуживание общедомовой системы газоснабжения | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |  |
| 6. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  |
| 6.1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | по мере необходимости | Октябрь 2015г. |  |
| 6.2. | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление | по мере необходимости |  |  |
| 6.3. | Усиление элементов деревянной стропильной системы, устранение неисправностей кровли | по мере необходимости | Август 2015г. |  |
| 6.4. | Замена отдельных участков полов в местах общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| 6.5. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях в связи с аварийными ситуациями | по мере необходимости |  |  |
| 6.6. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления | 1 раз в год перед началом отопительного сезона | Сентябрь 2015г. |  |
| 6.7. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации | по мере необходимости | Июль 2015г. |  |
| 6.8. | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения | Согласно графику ППР |  |  |