## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость в год (в ценах на март 2014 года) руб. | Стоимость в год (в ценах на март 2015 года) руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади помещений (рублей в месяц) в ценах 2015г
1 | Осушение электрическими насосами | 100 куб.м. воды | 0.2 | 1 | 149.6972 | 0 | 26.3626 | 154.1239 | 34.6693 | 32.379 | 397.2321 | 458.803 | 0.0023702
2 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) | 100 п.м. | 0.5 | 1 | 1259.3598 | 1931.362 | 0 | 1198.9105 | 460.9114 | 251.872 | 5102.4157 | 5893.2901 | 0.030445
3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 1.5 | 12 | 14943.9352 | 34498.548 | 0 | 14226.6263 | 6685.2565 | 2988.787 | 73343.153 | 84711.3417 | 0.43763
4 | Замена патронов | 100 шт. | 0.15 | 12 | 7621.728 | 4277.448 | 0 | 7255.8851 | 2011.2814 | 1524.3456 | 22690.6882 | 26207.7448 | 0.13539
5 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 0.2 | 1 | 1710.1498 | 2053.1636 | 0 | 1628.0626 | 566.0945 | 342.03 | 6299.5005 | 7275.9231 | 0.037588
6 | Ремонт калевки дверных полотен | 100 отремонтированных мест | 0.2 | 1 | 355.1094 | 290.8234 | 0 | 338.0641 | 103.3197 | 71.0219 | 1158.3384 | 1337.8808 | 0.0069116
7 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 712.1228 | 197.2387 | 0 | 677.9409 | 166.6668 | 142.4246 | 1896.3938 | 2190.3348 | 0.011315
8 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 659.373 | 200.3077 | 0 | 627.7231 | 156.1774 | 131.8746 | 1775.4558 | 2050.6515 | 0.010594
9 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами | 1 п.м. наличника | 10 | 1 | 245.5576 | 709.8615 | 0 | 233.7709 | 124.8649 | 49.1115 | 1363.1664 | 1574.4572 | 0.0081338
10 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 5 | 1 | 87.6991 | 405.2257 | 0 | 83.4896 | 60.5235 | 17.5398 | 654.4778 | 755.9219 | 0.0039052
11 | Смена щеколды | 100 шпингалетов | 0.1 | 1 | 907.3939 | 735.1888 | 0 | 863.839 | 263.1743 | 181.4788 | 2951.0747 | 3408.4913 | 0.017609
12 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.1 | 1 | 1248.8359 | 5309.3039 | 0 | 1188.8918 | 813.4383 | 249.7672 | 8810.2371 | 10175.8238 | 0.052569
13 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.1 | 1 | 855.9437 | 5058.7485 | 0 | 814.8584 | 706.6028 | 171.1887 | 7607.3421 | 8786.4801 | 0.045392
14 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 | 1 | 2758.1539 | 4641.366 | 0 | 2625.7625 | 1052.6546 | 551.6308 | 11629.5677 | 13432.1507 | 0.069392
15 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 1 | 1449.5233 | 3146.3577 | 0 | 1379.9462 | 627.4619 | 289.9047 | 6893.1937 | 7961.6387 | 0.041131
16 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 1 | 1610.7141 | 3448.8635 | 0 | 1533.3998 | 692.2626 | 322.1428 | 7607.3828 | 8786.5272 | 0.045392
17 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 1 | 1892.4995 | 4833.8034 | 0 | 1801.6595 | 895.4361 | 378.4999 | 9801.8984 | 11321.1927 | 0.058486
18 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 1 | 2087.1225 | 5679.7786 | 0 | 1986.9406 | 1024.1534 | 417.4245 | 11195.4195 | 12930.7096 | 0.066801
19 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 1 | 2359.3559 | 6444.2546 | 0 | 2246.1068 | 1160.2203 | 471.8712 | 12681.8087 | 14647.4891 | 0.07567
20 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 1 | 2631.5892 | 7894.0773 | 0 | 2505.2729 | 1368.2486 | 526.3178 | 14925.5059 | 17238.9593 | 0.089058
21 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 1008.7759 | 3106.4297 | 0 | 960.3546 | 532.9338 | 201.7552 | 5810.2492 | 6710.8379 | 0.034669
22 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 746.2538 | 3946.449 | 0 | 710.4336 | 567.3293 | 149.2508 | 6119.7164 | 7068.2724 | 0.036515
23 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 мест | 0.05 | 1 | 309.8703 | 700.2216 | 0 | 294.9966 | 137.0343 | 61.9741 | 1504.0968 | 1737.2318 | 0.0089747
24 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм | Счетчик воды | 10 | 1 | 1582.4952 | 0 | 0 | 1506.5354 | 324.3482 | 316.499 | 3729.8779 | 4308.009 | 0.022256
25 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 2 | 1 | 1939.4875 | 4432.9938 | 0 | 1846.3921 | 862.9817 | 387.8975 | 9469.7526 | 10937.5642 | 0.056505
26 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.05 | 1 | 503.8338 | 591.8455 | 0 | 479.6497 | 165.4095 | 100.7668 | 1841.5053 | 2126.9386 | 0.010988
27 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.05 | 1 | 1915.8124 | 7403.2459 | 0 | 1823.8534 | 1170.0057 | 383.1625 | 12696.0798 | 14663.9722 | 0.075756
28 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.05 | 1 | 2624.9117 | 13721.5792 | 0 | 2498.916 | 1978.7677 | 524.9823 | 21349.157 | 24658.2763 | 0.12739
29 | Смена задвижек диаметром до 150 мм | 100 шт. | 0.05 | 1 | 3414.8733 | 23872.1034 | 0 | 3250.9594 | 3206.4833 | 682.9747 | 34427.3941 | 39763.6402 | 0.20542
30 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 30 | 1 | 1543.505 | 7046.055 | 0 | 1469.4168 | 1056.1926 | 308.701 | 11423.8704 | 13194.5703 | 0.068164
31 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 30 | 1 | 4193.6123 | 50400.603 | 0 | 3992.3189 | 6151.5861 | 838.7225 | 65576.8427 | 75741.2533 | 0.39129
32 | Замена реле | 1 реле | 1 | 1 | 29.233 | 3782.0409 | 0 | 27.8299 | 403.1059 | 5.8466 | 4248.0563 | 4906.5051 | 0.025347
33 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 20 | 1 | 187.0915 | 17684.94 | 0 | 178.1111 | 1895.265 | 37.4183 | 19982.8259 | 23080.1639 | 0.11923
34 | Замена рубильника | 1 рубильник | 2 | 1 | 102.9003 | 279.4806 | 0 | 97.9611 | 50.4359 | 20.5801 | 551.358 | 636.8185 | 0.0032899
35 | Ремонт трансформатора | 1 трансформатор | 1 | 1 | 123.9481 | 25.9338 | 0 | 117.9986 | 28.1275 | 24.7896 | 320.7977 | 370.5213 | 0.0019142
36 | Ремонт блока управления освещением | 1 блок | 10 | 1 | 818.5254 | 235.9683 | 0 | 779.2362 | 192.5416 | 163.7051 | 2189.9766 | 2529.423 | 0.013067
37 | Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии прямого включения | 1 прибор учета | 1 | 1 | 112.2549 | 5164.1427 | 0 | 106.8667 | 565.2428 | 22.451 | 5970.958 | 6896.4565 | 0.035628
38 | Замена выключателя | 1 выключатель | 10 | 1 | 222.1712 | 628.407 | 0 | 211.507 | 111.5189 | 44.4342 | 1218.0383 | 1406.8343 | 0.0072678
39 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0.5 | 2 | 2716.6168 | 2223.0398 | 0 | 2586.2192 | 790.2169 | 543.3234 | 8859.416 | 10232.6255 | 0.052863
40 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 6 | 2 | 547.2427 | 0 | 0 | 520.975 | 112.1629 | 109.4485 | 1289.8291 | 1489.7527 | 0.0076962
41 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1.5 | 2 | 1090.9774 | 0 | 0 | 1038.6105 | 223.6067 | 218.1955 | 2571.3902 | 2969.9556 | 0.015343
42 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 1.5 | 2 | 542.0046 | 0 | 0 | 515.9884 | 111.0893 | 108.4009 | 1277.4832 | 1475.4931 | 0.0076225
43 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1.5 | 2 | 443.0987 | 0 | 0 | 421.8299 | 90.8175 | 88.6197 | 1044.3658 | 1206.2425 | 0.0062316
44 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.5 | 2 | 1582.4952 | 0 | 0 | 1506.5354 | 324.3482 | 316.499 | 3729.8779 | 4308.009 | 0.022256
45 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 2 | 738.4978 | 0 | 0 | 703.0499 | 151.3625 | 147.6996 | 1740.6097 | 2010.4042 | 0.010386
46 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 2.62 | 2 | 41461.3742 | 0 | 0 | 39471.2283 | 8497.9233 | 8292.2748 | 97722.8006 | 112869.8347 | 0.5831
47 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 4 | 2 | 917.8472 | 0 | 0 | 873.7905 | 188.122 | 183.5694 | 2163.3292 | 2498.6452 | 0.012908
48 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 2.5 | 2 | 20706.939 | 3384.4775 | 0 | 19713.0059 | 4599.4644 | 4141.3878 | 52545.2746 | 60689.7922 | 0.31353
49 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 м2 площади помещений | 26.3 | 1 | 12916.3308 | 0 | 0 | 12296.3469 | 2647.3312 | 2583.2662 | 30443.2751 | 35161.9827 | 0.18165
50 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 м2 площади помещений | 0.1 | 2 | 98.223 | 0 | 0 | 93.5083 | 20.1318 | 19.6446 | 231.5078 | 267.3915 | 0.0013814
51 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 1.5 | 2 | 1473.3457 | 0 | 0 | 1402.6251 | 301.9769 | 294.6691 | 3472.6169 | 4010.8726 | 0.020721
52 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.6 | 2 | 1424.2457 | 0 | 0 | 1355.8819 | 291.9134 | 284.8491 | 3356.8901 | 3877.2081 | 0.02003
53 | Осмотр силовых установок | 1 электромотор | 5 | 2 | 659.373 | 0 | 0 | 627.7231 | 135.1451 | 131.8746 | 1554.1158 | 1795.0037 | 0.0092732
54 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 2.5 | 2 | 2923.305 | 1851.1992 | 0 | 2782.9864 | 793.5365 | 584.661 | 8935.6881 | 10320.7197 | 0.053318
55 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 2.5 | 2 | 1169.322 | 0 | 0 | 1113.1945 | 239.6642 | 233.8644 | 2756.0452 | 3183.2322 | 0.016445
56 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 60 | 1 | 2004.4939 | 0 | 0 | 1908.2782 | 410.8411 | 400.8988 | 4724.5119 | 5456.8113 | 0.02819
57 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 5 | 1 | 89.2135 | 0 | 0 | 84.9313 | 18.2852 | 17.8427 | 210.2727 | 242.865 | 0.0012547
58 | Консервация/расконсервация системы отопления | 100 м трубопровода | 5 | 1 | 1055.6933 | 23719.8433 | 0 | 1005.02 | 2706.9585 | 211.1387 | 28698.6538 | 33146.9451 | 0.17124
59 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 5 | 1 | 541.1548 | 51.414 | 0 | 515.1794 | 116.3136 | 108.231 | 1332.2927 | 1538.798 | 0.0079496
60 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.3 | 2 | 3928.9219 | 0 | 0 | 3740.3337 | 805.2718 | 785.7844 | 9260.3118 | 10695.6601 | 0.055255
61 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 1 | 1 | 2221.7118 | 0 | 0 | 2115.0696 | 455.3621 | 444.3424 | 5236.4858 | 6048.1411 | 0.031245
62 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 100 кранов | 0.2 | 2 | 2338.644 | 3806.3595 | 0 | 2226.3891 | 878.9962 | 467.7288 | 9718.1176 | 11224.4259 | 0.057987
63 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 75 мм | 100 м трубопровода | 0.5 | 2 | 3693.6702 | 3078.1084 | 0 | 3516.374 | 1080.256 | 738.734 | 12107.1427 | 13983.7498 | 0.072241
64 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 14 | 12 | 2215.4933 | 0 | 0 | 2109.1496 | 454.0875 | 443.0987 | 5221.829 | 6031.2125 | 0.031158
65 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 прибор учета | 14 | 12 | 1964.461 | 0 | 0 | 1870.1668 | 402.6359 | 392.8922 | 4630.1559 | 5347.8301 | 0.027627
66 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры | 1 прибор учета | 5 | 1 | 65.9373 | 0 | 0 | 62.7723 | 13.5145 | 13.1875 | 155.4116 | 179.5004 | 0.00092732
67 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 узел учета | 3 | 12 | 8734.9363 | 0 | 0 | 8315.6594 | 1790.3125 | 1746.9873 | 20587.8955 | 23779.0193 | 0.12284
68 | Установка фильтра для очистки теплоносителя | 1 узел учета | 1 | 1 | 131.8746 | 0 | 0 | 125.5446 | 27.029 | 26.3749 | 310.8232 | 359.0007 | 0.0018546
69 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами | 15.4 | 1 | 20313.8354 | 0 | 0 | 19338.7713 | 4163.5237 | 4062.7671 | 47878.8976 | 55300.1267 | 0.28569
70 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 мест общего пользования | 7 | 52 | 46056.8507 | 934.5616 | 0 | 43846.1219 | 9537.9411 | 9211.3701 | 109586.8454 | 126572.8065 | 0.65389
71 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 мест общего пользования | 16 | 52 | 91928.3619 | 2082.2576 | 0 | 87515.8006 | 19060.2741 | 18385.6724 | 218972.3666 | 252913.0835 | 1.3066
72 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 мест общего пользования | 7 | 12 | 13622.4489 | 4680.6837 | 0 | 12968.5713 | 3283.5289 | 2724.4898 | 37279.7226 | 43058.0796 | 0.22244
73 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 мест общего пользования | 16 | 12 | 26688.8794 | 10359.7279 | 0 | 25407.8132 | 6557.9241 | 5337.7759 | 74352.1205 | 85876.6992 | 0.44365
74 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 0.14 | 365 | 9652.977 | 3573.5658 | 0 | 9189.6341 | 2353.6986 | 1930.5954 | 26700.471 | 30839.044 | 0.15932
75 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.8 | 1 | 76.9872 | 1.6177 | 0 | 73.2918 | 15.9491 | 15.3974 | 183.2432 | 211.6459 | 0.0010934
76 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.8 | 6 | 1163.3614 | 117.3562 | 0 | 1107.5201 | 250.765 | 232.6723 | 2871.6749 | 3316.7845 | 0.017135
77 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.3 | 2 | 146.4894 | 11.4477 | 0 | 139.4579 | 31.2265 | 29.2979 | 357.9195 | 413.397 | 0.0021357
78 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 0.8 | 2 | 373.5303 | 29.1181 | 0 | 355.6008 | 79.6162 | 74.7061 | 912.5713 | 1054.0199 | 0.0054452
79 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1 | 2 | 716.4082 | 64.3346 | 0 | 682.0206 | 153.5902 | 143.2816 | 1759.6353 | 2032.3787 | 0.010499
80 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 100 м | 1 м3 мусора | 1 | 1 | 70.9664 | 121.893 | 0 | 67.56 | 27.344 | 14.1933 | 301.9567 | 348.7599 | 0.0018017
81 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.1 | 1 | 11.4411 | 4.0942 | 0 | 10.892 | 2.7749 | 2.2882 | 31.4905 | 36.3715 | 0.0001879
82 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.2 | 1 | 28.8702 | 8.1885 | 0 | 27.4844 | 6.777 | 5.774 | 77.0941 | 89.0437 | 0.00046001
83 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.4 | 52 | 4047.8134 | 851.6018 | 0 | 3853.5183 | 919.058 | 809.5627 | 10481.5542 | 12106.1951 | 0.062542
84 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1.8 | 128 | 30203.2862 | 762.7779 | 0 | 28753.5285 | 6270.5572 | 6040.6572 | 72030.8071 | 83195.5822 | 0.4298
85 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.001 | 10 | 1149.9213 | 7.8144 | 0 | 1094.7251 | 236.5084 | 229.9843 | 2718.9534 | 3140.3911 | 0.016224
86 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.001 | 10 | 98.5644 | 473.2794 | 0 | 93.8333 | 69.8961 | 19.7129 | 755.2861 | 872.3554 | 0.0045067
87 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 1 | 10 | 1145.9356 | 724.3722 | 468.495 | 1090.9307 | 360.122 | 229.1871 | 4019.0425 | 4641.9941 | 0.023981
88 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.06 | 365 | 17160.5549 | 116.3678 | 0 | 16336.8482 | 3529.4459 | 3432.111 | 40575.3279 | 46864.5037 | 0.24211
89 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.1 | 2 | 1753.983 | 0 | 0 | 1669.7918 | 359.4964 | 350.7966 | 4134.0678 | 4774.8483 | 0.024667
90 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.18 | 6 | 2483.468 | 74.9814 | 0 | 2364.2616 | 516.8847 | 496.6936 | 5936.2893 | 6856.4141 | 0.035421
91 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.18 | 18 | 32468.1779 | 798.0124 | 0 | 30909.7053 | 6738.469 | 6493.6356 | 77408.0002 | 89406.2402 | 0.46188
92 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.05 | 8 | 43039.9194 | 28144.5653 | 0 | 40974.0033 | 11776.6412 | 8607.9839 | 132543.1131 | 153087.2957 | 0.79086
93 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 100 кв.м. кровли | 2.5 | 2 | 1478.466 | 0 | 0 | 1407.4996 | 303.0264 | 295.6932 | 3484.6852 | 4024.8114 | 0.020793
94 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 2.5 | 2 | 591.3864 | 0 | 0 | 562.9999 | 121.2106 | 118.2773 | 1393.8741 | 1609.9246 | 0.008317
95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 1.4 | 50 | 9521.321 | 48.4995 | 0 | 9064.2976 | 1956.5824 | 1904.2642 | 22494.9648 | 25981.6844 | 0.13422
96 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1.4 | 20 | 703.7498 | 9.2699 | 0 | 669.9698 | 145.2139 | 140.75 | 1668.9534 | 1927.6411 | 0.0099584
97 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 приямок | 6 | 5 | 1546.4754 | 7.2173 | 0 | 1472.2446 | 317.7234 | 309.2951 | 3652.9558 | 4219.164 | 0.021797
98 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.1 | 365 | 8742.1695 | 51.719 | 0 | 8322.5453 | 1797.2256 | 1748.4339 | 20662.0933 | 23864.7177 | 0.12329
| Итого собственные работы |  |  |  | 554309.4639 | 326951.9269 | 494.8576 | 527714.2218 | 147994.3994 | 110864.3323 | 1668329.202 | 1926920.2283 | 9.9547
Затраты по заключенным договорам со специализированными организациями
99 | Вывоз и захоронение ТБО | 1 м2 жилых помещений | Стоимость услуги, оказываемой ООО "Чистота" по вывозу и захоронению ТБО от населения в г. Энгельс с 1 апреля по 31 декабря 2015 г | [8 empty] | 719623.548 | 3.89
100 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 1 м2 жилых помещений с 2 по 10-й этажи | Письмо №06 от 16 марта 2015 года ООО "Лифткомплект" к договору №21 на техническое обслуживание лифтов от 22 октября 2012 г | [8 empty] | 289800 | 1.6866
101 | Периодическое техническое освидетельствование 6-ти лифтов | 1 м2 жилых помещений с 2 по 10-й этажи | Договор №30 от 29 января 2015 года с ООО ИТЦ "ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" | [8 empty] | 25200 | 0.14666
102 | Обязательное страхование лифтов | 1 м2 жилых помещений с 2 по 10-й этажи | Страховой полис серия 111 №0200475683 ОАО страховой компании "Альянс" | [8 empty] | 6557.2 | 0.038161
103 | Дератизация | 1 м2 жилых и нежилых помещений | Договор №1215 на оказание услуг по медицинской дезинфекции, дезинсекции и дератизации с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" от 27.11.2014г | [8 empty] | 11110.56 | 0.057398
104 | Техническое обслуживание канализационного коллектора | 1 м2 жилых и нежилых помещений | Договор №466-12 на техническое обслуживание от 8 октября 2012г | [8 empty] | 41537.16 | 0.21459
105 | Содержание котельной ж/д №12/2 по ул. Трудовой | 1 м2 жилых и нежилых помещений | Расходы на содержание котельной ж/д №12/2 по ул. Трудовая | [8 empty] | 899499.39 | 4.6469
106 | Услуги связи | 1 м2 жилых и нежилых помещений | Договор об оказании услуг связи №650000002653 от 18 марта 2011 года | [8 empty] | 1500 | 0.0077492
107 | Обслуживание расчетного счета в банке | 1 м2 жилых и нежилых помещений | Договор №58/0130/2012 от 14 декабря 2012 года, соглашение "Об обмене документами в электронном виде" №1 от 14 декабря 2012г | [8 empty] | 1428 | 0.0073772
108 | Обслуживание кассового аппарата | 1 м2 жилых и нежилых помещений | Договор №3192 на техническое обслуживание кассовых аппаратов от 15 июня 2010 года, счет №48566 от 1 сентября 2014г на оплату замены блока ЭКЛЗ и установку марки-пломбы (1 раз в год), счет №52108 от 02 февраля 2015г на оплату техобслуживания ККМ за месяц, счет №51129 от 3 декабря 2014г на установку сервисного обслуживания 2015г | [8 empty] | 4487 | 0.02318
109 | Разработка раздела УК на сайте ЖК "Пляж" с управлением | 1 м2 жилых и нежилых помещений | Акт №38 от 27 февраля 2015 года | [8 empty] | 5000 | 0.025831
| Итого |  | Сумма по всем статьям затрат | [8 empty] | 3932663.0863 | 20.6991

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость в ценах на март 2014г, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 7.47 | 131.8746 | 985.1033
2 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 1492.6039 | 98.5644 | 147117.6078
3 | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | чел.-час | 7.6 | 131.8746 | 1002.247
4 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 14.01 | 116.9322 | 1638.2201
5 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 5.6 | 131.8746 | 738.4978
6 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 21.68 | 116.9322 | 2535.0901
7 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 28.68 | 131.8746 | 3782.1635
8 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | чел.-час | 43.2 | 202.1976 | 8734.9363
9 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 21.72 | 98.5644 | 2140.8188
10 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 24.8 | 116.9322 | 2899.9186
11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 1813.8397 | 106.9266 | 193947.7081
12 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел/час | 12 | 131.8746 | 1582.4952
13 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | чел.-час | 12 | 131.8746 | 1582.4952
14 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 30.492 | 131.8746 | 4021.1203
15 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 123.9 | 116.9322 | 14487.8996
16 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 178.2793 | 106.9266 | 19062.803
17 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 222.9917 | 116.9322 | 26074.9062
18 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 477.369 | 131.8746 | 62952.8459
19 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 2.5667 | 152.0244 | 390.196
20 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 2.5667 | 177.111 | 454.5849
21 | Стеклопротирщик 2 разряда | чел.-час | 6.7 | 106.9266 | 716.4082
22 | Столяр строительный 3 разряда | чел.-час | 28.61 | 116.9322 | 3345.4302
23 | Столяр строительный 3.9 разряда | чел.-час | 2.724 | 130.3632 | 355.1094
24 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 23.368 | 131.8746 | 3081.6457
25 | Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | чел.-час | 13 | 131.8746 | 1714.3698
26 | Электрогазосварщик 4 разряда | чел.-час | 7.3493 | 131.8746 | 969.1904
27 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 30.492 | 152.0244 | 4635.528
28 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда | чел.-час | 71.28 | 106.9266 | 7621.728
29 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 200.42 | 116.9322 | 23435.5515
30 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 93.292 | 131.8746 | 12302.8452
ИТОГО: |  |  |  |  | 554309.4639
Материальные ресурсы
31 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 100 мм | шт. | 2.2 | 209.346 | 460.5612
32 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 32 мм | шт. | 4.4 | 42.5334 | 187.147
33 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 40 мм | шт. | 2.2 | 51.783 | 113.9226
34 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 50 мм | шт. | 2.2 | 69.1998 | 152.2396
35 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 65 мм | шт. | 2.2 | 93.1602 | 204.9524
36 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 80 мм | шт. | 2.2 | 116.0259 | 255.257
37 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 90 мм | шт. | 2.2 | 145.0662 | 319.1456
38 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.09 | 417.0561 | 37.535
39 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.008 | 55122.5238 | 440.9802
40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0.0265 | 60713.1567 | 1608.8987
41 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.102 | 66421.3653 | 6774.9793
42 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00185 | 86323.2942 | 159.6981
43 | Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0.099 | 4238.6538 | 419.6267
44 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 20 мм | шт. | 5 | 117.096 | 585.48
45 | Ветошь | кг | 8.755 | 21.4389 | 187.6976
46 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.00353 | 153453.6315 | 541.6913
47 | Вода водопроводная | м3 | 257.913 | 20.5656 | 5304.1356
48 | Войлок строительный | т | 0.0176 | 98909.7243 | 1740.8111
49 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 9.73 | 206.4555 | 2008.812
50 | Втулка полиэтиленовая изолирующая | шт. | 6.1 | 39.6183 | 241.6716
51 | Выключатели автоматические | шт. | 30 | 1680.0201 | 50400.603
52 | Выключатель одноклавишный | шт. | 10 | 62.8407 | 628.407
53 | Гвозди строительные | т | 2e-05 | 47506.6836 | 0.95013
54 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.028 | 5175.0282 | 144.9008
55 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 2.5х48.5 мм | т | 0.000394 | 81859.8702 | 32.2528
56 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3x58,5 мм | т | 6.8e-05 | 71472.4218 | 4.8601
57 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х78.5 мм | т | 7e-05 | 80923.4343 | 5.6646
58 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм | т | 0.000195 | 79763.5935 | 15.5539
59 | Задвижка диаметром 50 мм | шт. | 5 | 1391.3145 | 6956.5725
60 | Задвижка параллельная фланцевая с шпинделем, для воды и давлением 1 Мпа (10 кгс/см230Ч6БР) диаметром 100 мм | шт. | 5 | 2579.8881 | 12899.4405
61 | Задвижка параллельная фланцевая с шпинделем, для воды и давлением 1 Мпа (10 кгс/см230Ч6БР) диаметром 150 мм | шт. | 5 | 4594.7634 | 22973.817
62 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт. | 10 | 518.6541 | 5186.541
63 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 10 | 499.7367 | 4997.367
64 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0076 | 12.7428 | 0.096845
65 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.1 | 61.1433 | 6.1143
66 | Клей столярный сухой | кг | 0.22 | 61.5123 | 13.5327
67 | Кольцо уплотнительное (хомут) | шт. | 5 | 41.0943 | 205.4715
68 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 7e-05 | 41587.5423 | 2.9111
69 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 44.97 | 47.5641 | 2138.9576
70 | Лампа накаливания газопольная в прозрачной колбе МО 40-60 | 10 шт. | 180 | 191.6586 | 34498.548
71 | Лен трепаный | кг | 2.49 | 61.1679 | 152.3081
72 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 11 | 119.6667 | 1316.3337
73 | Лента киперная | кг | 25 | 69.2613 | 1731.5325
74 | Масло минеральное | кг | 4 | 91.2045 | 364.818
75 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.103 | 29884.5474 | 3078.1084
76 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 176.234 | 3.5424 | 624.2913
77 | Моющее средство | кг | 72.216 | 178.35 | 12879.7236
78 | Мыло | кг | 2.0592 | 35.8545 | 73.8316
79 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.65 | 7.1709 | 11.832
80 | Накладка резиновая эластичная | шт. | 5 | 67.0104 | 335.052
81 | Наличники | пог. м. | 11.3 | 61.869 | 699.1197
82 | Олифа комбинированная К-3 | т | 3.5e-05 | 37527.3 | 1.3135
83 | Олифа натуральная | кг | 1.054 | 111.1428 | 117.1445
84 | Очес льняной | кг | 0.035 | 61.1679 | 2.1409
85 | Пакетный переключатель | шт. | 30 | 234.8685 | 7046.055
86 | Патроны потолочные | шт. | 180 | 23.7636 | 4277.448
87 | Пескосоляная смесь | т | 0.6 | 46803.8247 | 28082.2948
88 | Петля врезная | шт. | 20 | 16.9617 | 339.234
89 | Полиэтиленовые мешки, 200 л | шт. | 5 | 24.3786 | 121.893
90 | Предохранители плавкие | шт. | 20 | 884.247 | 17684.94
91 | Прибор учета (счетчик) электрической энергии | компл. | 1 | 5164.1427 | 5164.1427
92 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженой проволоки сечением 0,50 мм | 1000 пог.м. | 0.051 | 8280.1632 | 422.2883
93 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 7e-05 | 43632.9216 | 3.0543
94 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.00032 | 44424.3774 | 14.2158
95 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.01 | 11275.1025 | 112.751
96 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм диаметром 300 мм | 1000 шт. | 0.29 | 74051.412 | 21474.9095
97 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм, д. 100 мм | 1000 шт. | 0.01 | 18465.0552 | 184.6506
98 | Прокладки из паронита, толщиной 1 мм, д. 150 мм | 1000 шт. | 0.01 | 26079.8253 | 260.7983
99 | Растворитель - бензин | т | 0.0022 | 64386.9207 | 141.6512
100 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 10 | 92.1885 | 921.885
101 | Реле времени | шт. | 1 | 3782.0409 | 3782.0409
102 | Рубильник | шт. | 2 | 139.7403 | 279.4806
103 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 5 | 74.907 | 374.535
104 | Салфетки технические | шт. | 1 | 2.337 | 2.337
105 | Сжим ответвительный | шт. | 3.05 | 21.8694 | 66.7017
106 | Сурик свинцовый тертый | т | 0.001328 | 109226.9643 | 145.0534
107 | Счетчик воды ETWI с импульсным выходом диаметром до 15-20 мм | шт. | 2 | 2216.4969 | 4432.9938
108 | Тальк молотый I сорта | т | 0.00055 | 7333.4691 | 4.0334
109 | Ткань мешочная | 10 м2 | 18.4954 | 279.4314 | 5168.1955
110 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.54 | 22.017 | 11.8892
111 | Трубопровод из стальных электросварных труб, д. 133 мм | пог. м | 5 | 593.1306 | 2965.653
112 | Трубопровод из стальных электросварных труб, д. 159 мм | пог. м | 5 | 764.445 | 3822.225
113 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4.5 мм | пог. м | 10 | 718.1232 | 7181.232
114 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм | пог. м | 20 | 185.3364 | 3706.728
115 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | пог. м | 10 | 273.2445 | 2732.445
116 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм | пог. м | 10 | 302.8752 | 3028.752
117 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | пог. м | 10 | 520.4499 | 5204.499
118 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм | пог. м | 10 | 588.6411 | 5886.411
119 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм | пог. м | 10 | 440.34 | 4403.4
120 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН диаметром 10.0 мм | т | 0.0012 | 269316.003 | 323.1792
121 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 0.82 | 65.6943 | 53.8693
122 | Щеколды | шт. | 10 | 48.9663 | 489.663
123 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.00029 | 50067.6543 | 14.5196
ИТОГО: |  |  |  |  | 324577.4029
Специнвентарь
124 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.89945 | 102.4713 | 92.1679
125 | Веник обыкновенный | шт. | 7.8953 | 58.4988 | 461.863
126 | Грабли | шт. | 0.002 | 109.7406 | 0.21948
127 | Лом | шт. | 0.04 | 265.2618 | 10.6105
128 | Лопата совковая | шт. | 0.331 | 244.0812 | 80.7909
129 | Лопата штыковая | шт. | 0.2108 | 258.3 | 54.4496
130 | Метла березовая | шт. | 11.108 | 65.0547 | 722.6276
131 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.0178 | 178.9527 | 3.1854
132 | Совок металлический | шт. | 0.32897 | 100.86 | 33.1795
133 | Тележка | шт. | 0.324 | 2218.92 | 718.9301
134 | Швабра | шт. | 0.94378 | 49.2 | 46.4338
135 | Шланг поливочный, 20 м | шт. | 0.0005 | 541.2 | 0.2706
136 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.95209 | 156.333 | 148.8434
137 | Щетка для мытья окон | шт. | 0.0033838 | 281.3994 | 0.95221
ИТОГО: |  |  |  |  | 2374.524
Машины/Механизмы
138 | Газонокосилка | маш.-час | 7.5 | 62.466 | 468.495
139 | Насосы мощностью 4 кВт | маш.-час. | 0.268 | 98.368 | 26.3626
ИТОГО: |  |  |  |  | 494.8576