## Работы
Смета расходов по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Энгельс, ул. Трудовая, 6. | [11 empty] | Общая площадь жилых помещений 714,3 м2
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость в год (в ценах на март 2014 года) руб. | Стоимость в год (в ценах на март 2015 года) руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади помещений (рублей в месяц) в ценах 2015г
1 | Осушение электрическими насосами | 100 куб.м. воды | 0.05 | 1 | 37.4243 | 0 | 6.5907 | 38.531 | 8.6673 | 8.0947 | 99.308 | 114.7008 | 0.013381
2 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.05 | 1 | 41.5109 | 95.8293 | 0 | 39.5184 | 18.5702 | 8.3022 | 203.731 | 235.3093 | 0.027452
3 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.02 | 1 | 59.9274 | 125.6814 | 0 | 57.0509 | 25.4793 | 11.9855 | 280.1245 | 323.5438 | 0.037746
4 | Замена патронов | 100 шт. | 0.02 | 1 | 84.6859 | 47.5272 | 0 | 80.6209 | 22.3476 | 16.9372 | 252.1188 | 291.1972 | 0.033972
5 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 1 | 1 | 210.478 | 97.4094 | 0 | 200.375 | 53.3675 | 42.0956 | 603.7255 | 697.3029 | 0.08135
6 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 137.9077 | 232.0683 | 0 | 131.2881 | 52.6327 | 27.5815 | 581.4784 | 671.6075 | 0.078353
7 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 144.9523 | 314.6358 | 0 | 137.9946 | 62.7462 | 28.9905 | 689.3194 | 796.1639 | 0.092884
8 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 263.1589 | 789.4077 | 0 | 250.5273 | 136.8249 | 52.6318 | 1492.5506 | 1723.8959 | 0.20112
9 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.01 | 1 | 43.2649 | 140.0443 | 0 | 41.1882 | 23.5722 | 8.653 | 256.7226 | 296.5147 | 0.034593
10 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 1 | 0.3 | 290.9231 | 664.9491 | 0 | 276.9588 | 129.4473 | 58.1846 | 1420.4629 | 1640.6346 | 0.1914
11 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 383.1625 | 1480.6492 | 0 | 364.7707 | 234.0011 | 76.6325 | 2539.216 | 2932.7944 | 0.34215
12 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.05 | 1 | 59.0508 | 25.8242 | 0 | 56.2163 | 14.8146 | 11.8102 | 167.716 | 193.712 | 0.022599
13 | Замена шкафов и ВРУ | 1 шкаф | 1 | 0.2 | 80.1798 | 5031.7141 | 0 | 76.3311 | 544.7636 | 16.036 | 5749.0246 | 6640.1234 | 0.77467
14 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 | 44.4342 | 125.6814 | 0 | 42.3014 | 22.3038 | 8.8868 | 243.6077 | 281.3669 | 0.032825
15 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 1 | 1 | 53.7888 | 932.7538 | 0 | 51.2069 | 108.9637 | 10.7578 | 1157.4711 | 1336.8791 | 0.15597
16 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0.039 | 1 | 105.9481 | 86.6986 | 0 | 100.8625 | 30.8185 | 21.1896 | 345.5172 | 399.0724 | 0.046558
17 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 2 | 45.6036 | 0 | 0 | 43.4146 | 9.3469 | 9.1207 | 107.4858 | 124.1461 | 0.014483
18 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.039 | 2 | 28.3654 | 0 | 0 | 27.0039 | 5.8138 | 5.6731 | 66.8561 | 77.2188 | 0.0090087
19 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0.039 | 2 | 100.8049 | 0 | 0 | 95.9663 | 20.661 | 20.161 | 237.5932 | 274.4202 | 0.032015
20 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0.039 | 2 | 25.7155 | 0 | 0 | 24.4812 | 5.2707 | 5.1431 | 60.6105 | 70.0051 | 0.0081671
21 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов | 0.039 | 2 | 21.6011 | 0 | 0 | 20.5642 | 4.4274 | 4.3202 | 50.9128 | 58.8043 | 0.0068604
22 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.039 | 2 | 41.1449 | 0 | 0 | 39.1699 | 8.4331 | 8.229 | 96.9768 | 112.0082 | 0.013067
23 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.3 | 2 | 205.7244 | 0 | 0 | 195.8496 | 42.1653 | 41.1449 | 484.8841 | 560.0412 | 0.065337
24 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.22 | 1 | 1740.7447 | 0 | 0 | 1657.189 | 356.783 | 348.1489 | 4102.8657 | 4738.8099 | 0.55285
25 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 2 | 1 | 229.4618 | 0 | 0 | 218.4476 | 47.0305 | 45.8924 | 540.8323 | 624.6613 | 0.072876
26 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.015 | 1 | 62.1208 | 10.1534 | 0 | 59.139 | 13.7984 | 12.4242 | 157.6358 | 182.0694 | 0.021241
27 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 м2 площади помещений | 0.7 | 1 | 343.7807 | 0 | 0 | 327.2792 | 70.4613 | 68.7561 | 810.2773 | 935.8703 | 0.10918
28 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.06 | 1 | 71.2123 | 0 | 0 | 67.7941 | 14.5957 | 14.2425 | 167.8445 | 193.8604 | 0.022617
29 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.05 | 1 | 327.4102 | 0 | 0 | 311.6945 | 67.106 | 65.482 | 771.6927 | 891.305 | 0.10398
30 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.02 | 1 | 44.4342 | 0 | 0 | 42.3014 | 9.1072 | 8.8868 | 104.7297 | 120.9628 | 0.014112
31 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами | 0.714 | 1 | 1135.895 | 0 | 0 | 1081.372 | 232.813 | 227.179 | 2677.2591 | 3092.2342 | 0.36075
32 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.3 | 20 | 1283.3085 | 31.9215 | 0 | 1221.7097 | 266.3787 | 256.6617 | 3059.98 | 3534.2769 | 0.41232
33 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 6 | 620.9557 | 13.284 | 0 | 591.1498 | 128.6659 | 124.1911 | 1478.2466 | 1707.3748 | 0.19919
34 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 10 | 4435.398 | 73.89 | 0 | 4222.4989 | 916.8376 | 887.0796 | 10535.7042 | 12168.7383 | 1.4197
35 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 2 | 4188.9673 | 10.4941 | 0 | 3987.8969 | 859.6726 | 837.7935 | 9884.8243 | 11416.972 | 1.332
36 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 100 кв.м. кровли | 3 | 1 | 887.0796 | 0 | 0 | 844.4998 | 181.8158 | 177.4159 | 2090.8111 | 2414.8869 | 0.28173
37 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 3 | 1 | 354.8318 | 0 | 0 | 337.7999 | 72.7263 | 70.9664 | 836.3245 | 965.9547 | 0.11269
38 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.06 | 10 | 81.6113 | 0.41571 | 0 | 77.694 | 16.7707 | 16.3223 | 192.814 | 222.7002 | 0.025981
39 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.06 | 10 | 15.0804 | 0.19864 | 0 | 14.3565 | 3.1117 | 3.0161 | 35.7633 | 41.3066 | 0.004819
40 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.05 | 52 | 622.7299 | 3.6841 | 0 | 592.8388 | 128.0215 | 124.546 | 1471.8203 | 1699.9525 | 0.19832
| Итого собственные работы |  |  |  | 18954.7795 | 10334.9151 | 6.5907 | 18047.8532 | 4971.1345 | 3791.5658 | 56106.8388 | 64803.3988 | 7.5602
Затраты по заключенным договорам со специализированными организациями
41 | Вывоз и захоронение ТБО | 1 м2 жилых помещений | Стоимость услуги, оказываемой ООО "Чистота" по вывозу и захоронению ТБО от населения в г. Энгельс с 1 апреля по 31 декабря 2015 г | [8 empty] | 33343.524 | 3.89
42 | Дератизация | 1 м2 жилых помещений | Договор №1215 на оказание услуг по медицинской дезинфекции, дезинсекции и дератизации с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" от 27.11.2014г | [8 empty] | 708 | 0.082598
43 | Техническое и аварийное обслуживание водопровода | 1 м2 жилых помещений | Договор №477-12 на техническое обслуживание | [8 empty] | 783.14 | 0.091365
44 | Обслуживание кассового аппарата | 1 м2 жилых помещений | Договор №3192 на техническое обслуживание кассовых аппаратов от 15 июня 2010 года, счет №48566 от 1 сентября 2014г на оплату замены блока ЭКЛЗ и установку марки-пломбы (1 раз в год), счет №52108 от 02 февраля 2015г на оплату техобслуживания ККМ за месяц, счет №51129 от 3 декабря 2014г на установку сервисного обслуживания 2015г | [8 empty] | 2243.5 | 0.26174
45 | Разработка раздела УК на сайте ЖК "Пляж" с управлением | 1 м2 жилых помещений | Акт №38 от 27 февраля 2015 года | [8 empty] | 2500 | 0.29166
| Итого |  | Сумма по всем статьям затрат | [8 empty] | 104381.5628 | 12.1776

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость в ценах на март 2014г, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 114.1188 | 98.5644 | 11248.0511
2 | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | чел.-час | 0.2964 | 131.8746 | 39.0876
3 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.63258 | 116.9322 | 73.969
4 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 1.56 | 131.8746 | 205.7244
5 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 0.732 | 116.9322 | 85.5944
6 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 1.557 | 131.8746 | 205.3288
7 | Плотник 4 разряда | чел.-час | 1.1232 | 131.8746 | 148.1216
8 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 12.6 | 98.5644 | 1241.9114
9 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 0.7 | 106.9266 | 74.8486
10 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел/час | 0.312 | 131.8746 | 41.1449
11 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 1.6993 | 131.8746 | 224.0971
12 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 2.94 | 116.9322 | 343.7807
13 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 4.8366 | 106.9266 | 517.1665
14 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 8.3625 | 116.9322 | 977.8455
15 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 24.315 | 131.8746 | 3206.5296
16 | Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | чел.-час | 0.507 | 131.8746 | 66.8604
17 | Штукатур 3 разряда | чел.-час | 1.8 | 116.9322 | 210.478
18 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 1.6993 | 152.0244 | 258.3381
19 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда | чел.-час | 0.792 | 106.9266 | 84.6859
20 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 1.195 | 116.9322 | 139.734
21 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3.5 разряда | чел.-час | 0.482 | 124.3308 | 59.9274
22 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 2.8473 | 131.8746 | 375.4892
ИТОГО: |  |  |  |  | 19828.7141
Материальные ресурсы
23 | Алебастр | кг | 0.031 | 8.1918 | 0.25395
24 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 100 мм | шт. | 0.22 | 209.346 | 46.0561
25 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 20 мм | шт. | 0.22 | 19.2003 | 4.2241
26 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 25 мм | шт. | 0.22 | 31.4757 | 6.9247
27 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 32 мм | шт. | 0.22 | 42.5334 | 9.3573
28 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 40 мм | шт. | 0.22 | 51.783 | 11.3923
29 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 80 мм | шт. | 0.22 | 116.0259 | 25.5257
30 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0.004 | 42.8286 | 0.17131
31 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0.0011 | 60713.1567 | 66.7845
32 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.000325 | 66421.3653 | 21.5869
33 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00185 | 86323.2942 | 159.6981
34 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 1 | 227.3286 | 227.3286
35 | Винты с полукруглой головкой длиной 55 - 120 мм | т | 5e-05 | 52668.2679 | 2.6334
36 | Вода водопроводная | м3 | 0.117 | 20.5656 | 2.4062
37 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0.37947 | 206.4555 | 78.3437
38 | Выключатель одноклавишный | шт. | 4 | 62.8407 | 251.3628
39 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.017 | 5175.0282 | 87.9755
40 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 2.5х48.5 мм | т | 2.02e-05 | 81859.8702 | 1.6536
41 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х78.5 мм | т | 7e-06 | 80923.4343 | 0.56646
42 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм | т | 7e-06 | 79763.5935 | 0.55835
43 | Задвижка диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1391.3145 | 1391.3145
44 | Кольцо уплотнительное (хомут) | шт. | 5 | 41.0943 | 205.4715
45 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 2.5e-05 | 41587.5423 | 1.0397
46 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.072 | 47.5641 | 98.5528
47 | Лампа накаливания газопольная в прозрачной колбе МО 40-60 | 10 шт. | 0.5 | 191.6586 | 95.8293
48 | Лен трепаный | кг | 0.19 | 61.1679 | 11.6219
49 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.0032 | 119.6667 | 0.38293
50 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.00231 | 29884.5474 | 69.0333
51 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 3.452 | 3.5424 | 12.2284
52 | Накладка резиновая эластичная | шт. | 5 | 67.0104 | 335.052
53 | Олифа комбинированная К-3 | т | 1.2e-05 | 37527.3 | 0.45033
54 | Олифа натуральная | кг | 0.0435 | 111.1428 | 4.8347
55 | Очес льняной | кг | 0.0122 | 61.1679 | 0.74625
56 | Патроны потолочные | шт. | 2 | 23.7636 | 47.5272
57 | Полоса в сборе для заземления | шт. | 0.2 | 1561.9278 | 312.3856
58 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 1.248e-05 | 44424.3774 | 0.55442
59 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.002 | 11275.1025 | 22.5502
60 | Профиль монтажный | шт. | 0.328 | 473.8206 | 155.4132
61 | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | м3 | 0.003 | 3144.6303 | 9.4339
62 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0.13 | 92.1885 | 11.9845
63 | Розетка потолочная диаметр до 500 мм | шт. | 1 | 606.8574 | 606.8574
64 | Светильник настенный с лампами накаливания | шт. | 1 | 281.9037 | 281.9037
65 | Сжим ответвительный | шт. | 2.8 | 21.8694 | 61.2343
66 | Скобы металлические | кг | 0.027 | 39.1509 | 1.0571
67 | Сурик свинцовый тертый | т | 3.3e-05 | 109226.9643 | 3.6045
68 | Счетчик воды ETWI с импульсным выходом диаметром до 15-20 мм | шт. | 0.3 | 2216.4969 | 664.9491
69 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.020397 | 279.4314 | 5.6996
70 | Трубка хлорвиниловая | кг | 0.0248 | 86.8872 | 2.1548
71 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4.5 мм | пог. м | 1 | 718.1232 | 718.1232
72 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | пог. м | 1 | 105.1281 | 105.1281
73 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | пог. м | 1 | 142.9014 | 142.9014
74 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм | пог. м | 1 | 185.3364 | 185.3364
75 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | пог. м | 1 | 273.2445 | 273.2445
76 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | пог. м | 1 | 520.4499 | 520.4499
77 | Шкаф | шт. | 0.2 | 22702.971 | 4540.5942
78 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 0.03198 | 65.6943 | 2.1009
79 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 1e-05 | 48319.2585 | 0.48319
ИТОГО: |  |  |  |  | 11907.0322
Специнвентарь
80 | Лопата совковая | шт. | 0.03006 | 244.0812 | 7.3371
81 | Лопата штыковая | шт. | 0.0276 | 258.3 | 7.1291
82 | Метла березовая | шт. | 0.5484 | 65.0547 | 35.676
83 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.02766 | 178.9527 | 4.9498
84 | Тележка | шт. | 0.03 | 2218.92 | 66.5676
ИТОГО: |  |  |  |  | 121.6596
Машины/Механизмы
85 | Насосы мощностью 4 кВт | маш.-час. | 0.134 | 98.368 | 13.1813
ИТОГО: |  |  |  |  | 13.1813