Приложение № 1

к договору № ___

от   ____________

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме № 12/8 по ул.Трудовая в г.Энгельсе

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осмотр мест общего пользования и подвальных помещений | 1 раз в месяц, подвальных помещений – не реже 1 раза в неделю | 3 249.96 | 0.05 |
| 2. Осмотр наружных конструкций кирпичного дома | 1 раз в месяц | 25 349.40 | 0.39 |
| 3. Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления (договор с ООО «Хорека-Сервис») | 3 раза в год | 27 299.40 | 0.42 |
| 4. Техническое обслуживание системы освещения общего имущества и электросетей (замена ламп в светильниках наружного освещения, в подъездах, подвалах, техэтажах; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; т/о и ремонт силовых и осветительных установок) | по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц | 54 598.68 | 0.84 |
| 5. Техническое обслуживание инженерных сетей (систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: проверка исправности, работоспособности, регулировка, восстановление работоспособности, промывка, удаление воздуха) | по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц | 86 448.00 | 1.33 |
| 6. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | по мере необходимости | 4 549.92 | 0.07 |
| 7. Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения при пожаре (договор с ООО «Югспецавтоматика») | 1 раза в месяц | 163 796.16 | 2.52 |
| 8. Проведение дератизации и дезинсекции мест общего пользования (договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области») | 4 раза в год | 8 449.80 | 0.13 |
| 9. Техническое обслуживание и мелкий ремонт лифтового оборудования (договор с ООО «Лифткомплект» № 06/2023 от 27.07.23) | ежемесячно | 120 247.20 | 1.85 |
| 10. Техническое освидетельствование лифтов (договор с ООО ИТЦ «Эксперт Сервис») | 1 раз в год | 9099.84 | 0.14 |
| 11. Страховка лифтов (договор с ООО «ВСК») | 1 раз в год | 3899.88 | 0.06 |
| 12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнение заявок населения | по мере возникновения | 91 647.84 | 1.41 |
| 13. Уборка мест общего пользования ( подметание лестничных площадок и маршей; мытье лестничных площадок и маршей; протирка пыли с колпаков светильников, с подоконников; мытье и протирка дверей; мытье и протирка оконных рам (2 раза в год); влажная протирка почтовых ящиков, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков. | 1 раз в неделю – сухая уборка, 1 раз в неделю – влажная уборка, ежедневно в будние дни – уборка первых двух этажей и лифтов | 227 494.68 | 3.50 |
| 14. Уборка придомовой территории (подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием; уборка газонов от листьев, сучьев, мусора; стрижка газонов; очистка урн от мусора; вырезка сухих ветвей и поросли; сдвижка и подметание снега на придомовой территории с усовершенствованным покрытием (немеханизированная); посыпка территории песком от наледи; очистка кровли от мусора, листьев; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно в будние дни | 240 494.40 | 3.70 |
| 15. Текущий ремонт (общестроительные работы) | по мере необходимости, по графику проведения работ | 35 749.20 | 0.55 |
| 16. Содержание котельной: - техническое и аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования (договор с ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» № 23033874163 от 31.08.23.); - страховка ОПО (1 раз в год); - техническое обслуживание оборудования котельной (договор с ООО «Газ-Сервис»); - мелкий ремонт оборудования, поверка манометров, сигнализаторов загазованности, ОДПУ; - обследование дымоходов и вентиляции (договор с ООО «Хорека-Сервис» № 920/П от 01.02.23), проф. измерения; - обучение персонала; - промывка теплообменников; - спец.измерения оборудования котельной; - оплата труда операторов котельной | ежемесячно | 292 493.16 | 4.50 |
| 17. Услуги по начислению и сбору платежей (учетно-расчетное обслуживание: расчет, формирование, доставка квитанций и сбор платежей; услуги банка; программное обеспечение) | ежемесячно | 97 497.72 | 1.50 |
| 18. Услуга по управлению (обеспечение сохранности и нормального функционирования переданного у управление общедомового имущества, осуществление планового надзора за техническим состоянием объектов, обеспечение их содержания и ремонта в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями; заключение договоров с подрядчиками; планирование финансовых ресурсов, финансирование работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами; ведение бухучета; организация работы с контролирующими органами и социальными фондами) | ежемесячно | 144 946.56 | 2.23 |
| 19. Организация предоставления коммунальных услуг (выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения, обеспечение раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, составе жилищного фонда по средствам использования интернет-ресурсов) | ежемесячно | 38 999.04 | 0.60 |
| ИТОГО: |  | 1 676 310.84 | 25.79 |